宜兴水务集团有限公司供水管网用聚乙烯（HDPE）实壁管采购

招

标

文

件

二0二0年  月  日

签字（盖章）：

- 第一章 投标邀请函

宜兴水务集团有限公司对供水管网用聚乙烯（HDPE）实壁管自行招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴水务集团有限公司 项目名称：供水管网用聚乙烯（HDPE）实壁管 项目编号: YXGYJT202005011 评标方法：综合评估法 本项目最高限价为：49万元。 |
| 2 | 2.1投标人参加本次投标活动应具备下列资格条件： ①具备独立法人资格的专业管业生产厂家； ②应通过 ISO9001质量体系认证，该体系认证必须覆盖投标产品； ③未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态； ④投标人具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件； ⑤投标人具有中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件） ⑥企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的； ⑦本次招标 不接受 联合体投标； ⑧符合相关法律、法规规定的其他要求。 |
|  | 2.2 拒绝下述供应商参加本次投标活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标活动。 |
| 3 | 集中考察或答疑：无。 |
| 4 | 资格审查文件：1份（不需密封） 投标文件份数：2份（需装订后密封） |
| 5 | 标书下载：投标人自行至宜兴市公用产业集团有限公司网站下载标书 |
| 6 | 投标截止时间及开标时间：2020年6月5日上午9:30 定标时间：评标结束后 投标地点及开标地点：宜兴市环科园绿园路528号孵化园二楼开标室 |
| 7 | 采购人：宜兴水务集团有限公司 联系人：刘先生 联系电话：0510-80718867 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号孵化园11楼 邮政编码：214200 |
|  | 采购人根据项目的实际情况，要求投标人在投标前须交纳投标保证金伍仟元人民币。 交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致，且在投标截止时间前到达以下指定账户： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用产业集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 江苏银行宜兴支行. 账 号; 29210188000006889. 注：供应商提交投标文件前，应到采购人处财务科（联系电话：0510-80718891）开具往来款单据，作为已交纳报价保证金的证明（报价保证金须入账后开具收据）。该往来款单据需在提交响应文件时一并提供，作为资格性检查的内容。 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，缴纳中标合同价的10%作为履约保证金 交纳履约保证金账户名称; 宜兴水务集团有限公司; 交纳 形式; 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 中信银行宜兴支行. 账 号; 7352610182600000366. |

- 第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

1.5 “产品”指本招标文件中所述产品及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人可在 “宜兴市公用产业集团有限公司”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与宜兴水务集团有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件由宜兴水务集团有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足3日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

6.3本项目无需编制安装调试方案，对招标（编制投标文件）时间已经缩短，如投标人对此有异议，请在开标前3天以书面形式（加盖公章）向招标人提出，否则视为已经认同本项目招标时间。

三、投标文件

投标文件的组成：

- 投标函（格式见附件）

- 报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 资格证明文件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；（投标时必须提交相应原件或公证件）

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明、缴费单位必须与投标单位一致，若法人本人到场，则不需提供）复印件；

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

⑥ISO9001质量体系认证证书复印件；

⑦涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件；

⑧投标人中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）复印件

- 技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

- 招标文件 “项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（4）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标文件的制作及密封

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。加盖的公章应为红章。

8.4 如投标人对招标文件的相关内容不得有不同意见的偏离，否则投标文件无效。

8.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。

8.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

9、投标文件的真实性

9.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

10、投标文件的递交

10.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到宜兴水务集团有限公司提交投标文件，逾期不予受理。

11、有下列情形之一的投标文件将拒收

11.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

11.2 未按照招标文件要求密封的。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，招标人、招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 投标人投标后，宜兴水务集团有限公司对所有投标人的投标文件一律不予退还。

14、投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知宜兴水务集团有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15、无效投标的确认

15.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的（如有）；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

16.1、本项目不接受联合体、中标后分包。

- 开标、评标、定标、废标

17、开标

17.1 招标人按招标文件规定的时间在宜兴水务集团有限公司召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，招标人或招标代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

17.2  开标过程由招标人或者招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

18、评标

18.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

18.2开标时，招标人现场对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“投标文件的组成”中“资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

18.3评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.6 评标方法和标准。本次招标采用最低评标价法。

- 评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求），按投标报价由低到高顺序排列，推荐一名中标候选人。

若投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

18.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

18.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

19、定标

19.1 评审结束后，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

19.1评审结束后，由招标人根据评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

19.2 招标人和招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。

20、投标截止后投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购的。

21、废标的确认

21.1 有下列情形之一的予以废标，同时由招标人或招标代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 投标截止后投标人不足3家的，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

- 投标保证金（如有）

22、投标保证金

22.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

22.2 投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

22.3 招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的十五个工作日内无息退还；中标通知书发出后15个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。

退还投标保证金的手续，由投标人自行联系办理退还事宜。

22.4、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

- 签订合同

23、签订合同

23.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

23.2 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，缴纳中标合同价的10%作为履约保证金，办理签订合同前的相关手续；并于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，招标人将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，招标人可延期签订合同。

23.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

23.4中标供应商（含中标候选人）拒绝与招标人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向招标人书面申明放弃合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人），招标人视情对其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位采购活动。拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的招标活动。

23.5合同履行中，招标人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过原合同金额的百分之十。

- 投标行为及投标产品：

24、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品或服务。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

- 质疑处理：

25、询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。

26.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

26.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的三个工作日内进行书面答复。

26.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请招标监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

27 投诉

27.1质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后三个工作日内提出投诉。

第三章 项目要求和有关说明

项目概况：本次招标具体名称、规格及数量详见下表，限价49万元。

（一）、货物清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE 实壁管 | DN800、（1.6 Mpa） 拉管 | 米 | 200 |
| 2 | PE法兰头 | DN800、（1.6 Mpa） | 只 | 2 |
| 3 | PE法兰片 | DN800、（1.6 Mpa） | 只 | 2 |

注：1、招标文件中所列数量为工程的规划设计数量，仅作招标参考，合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内（投标总价为准），最终结算以单价为准。

（二）、技术要求

2.1正式名称：高密度聚乙烯管（HDPE）

2.2管材材料等级：PE100级

公称压力（PN）：  1.6 Mpa

标准尺寸比：SDR11

2.3管材连接方式为热熔焊接连接；施工工艺为非开挖牵引拉管。

2.4管材的生产、质量、检验均按《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T13663－2000）国家标准执行。管材的使用寿命不得低于50年。

2.5管材长度要求为12米或6米，极限偏差为长度的+0.4%，-0.2%；平均外径采用等级A；任一点的壁厚公差应符合标准规定。

抗拉强度标准值：不小于20.7 Mpa    抗拉强度设计值：不小于16.0 Mpa    环刚度：不小于8KN/㎡

管材必须满足回拉力要求。但允许拉应力按不大于12 Mpa控制。

2.6管材的性能应满足《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T13663－2000）国家标准要求。

管材80℃静液压强度（165h）应满足PE63环向应力3.5、PE80环向应力4.6、PE100环向应力5.5的情况下不破裂，不渗漏。

管材的断裂伸长率应≥350%，纵向回缩率（110℃）应≤3%，氧化诱导时间（200℃）应≥20min。

2.7管材的颜色为黑色加蓝条带。

（三）、原料要求

3.1、原料应选用符合国标《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T13663－2000）要求的博禄HE3490、沙比克P6006LS或 P6006AD。

3.2、聚乙烯混配料的性能

| 性能 | 单位 | 要求 | 试验条件 | 试验方法a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度 | kg/m3 | ≥930（基础树脂） | 23℃ | GB/T 1033中方法D，试样制备按GB/T 1845.1中3.3.1规定 |
| 熔体质量流动速率 （MFR） |  | 最大偏差不应超过混配料标称值的±20% | 190℃，5kg | GB/T 3682 2000 |
| 热稳定性(氧化诱导时间) | min | ＞20 | 200℃ | GB/T 17391 1998 |
| 挥发分含量 | mg/kg | ≤350 |  | GB 15558.1 附录C |
| 水分含量h | mg/kg | ≤300 |  | ASTMD4019:1994a |
| 炭黑含量b（质量分数） | % | 2.0～2.5 |  | GB/T 13021 1991 |
| 炭黑分散e | 等级 | ≤3 |  | GB/T 18251 2000 |
| 颜料分散d | 级 | ≤3 |  | GB/T 18251 2000 |
| 耐气体组分 | h | ≥20 | 80℃，2MPa（环应力） | GB 15558.1附录D |
| 耐快速裂纹扩展（RCP）a |  |  |  |  |
| 全尺寸（FS）试验： (dn ≥ 250mm) 或 S4试验： (管材试样壁厚≥ 15mm) | MPa | 全尺寸试验的临界压力 Pc，FS≥1.5×MOP S4试验的临界压力 Pc，s4≥MOP/2.4-0.072 | 0℃ 0℃ | ISO 13478：1997 GB/T 19280 2003 |
| 耐慢速裂纹增长b en≥5mm | h | 165 | 80℃；0.8MPa (试验压力) 80℃；0.92MPa (试验压力) | GB/T 18476 2001 |
| a..当测量的挥发份含量不符合要求时，才测量水分含量。仲裁时，应以水分含量的测量结果作为判断依据 b．.如S4试验结果不符合要求，按全尺寸试验重新进行测试，以全尺寸试验的结果作为最终依据 |  |  |  |  |

3.3、生产时绝不允许使用回料和再生料。

（四）、生产过程控制要求

中标供应商需提供一整套由原料采购至成品交付的过程控制程序及相关控制记录。

（五）安装服务要求

由中标供应商提供de 315及以上规格型号的热熔焊接设备，同时每种规格型号提供不少于4台的热熔焊接设备，派出安装技工辅助施工单位现场管材的热熔焊接，食宿等费用由中标供应商承担，包含在投标总价内。具体进场的技工人数和热熔焊接设备的数量应按照采购人的施工进度要求提供。安装设备的用电、辅助小工由采购人施工单位负责。

- 、质量验收要求

6.1、投标人一旦中标后，采购人将视情况至中标供应商生产厂家实地察看投标文件中提供的相关资质证书、销售业绩、检测报告及生产设备等情况，如发现实际情况与投标文件中不一致的，将取消其中标资格，报相关监管部门进行处理，并对其在政府相关网站上公示。

6.2、中标供应商在生产合同货物前，必须制定好详细的原材料采购及生产供货计划方案，并以书面形式报采购人（包括原材料计划采购时间、原料采购量、原料供应商及联系方式、管材生产具体时间段、生产用生产线等）, 待采购人确认后方可进行原材料购买及产品生产。生产前，供采购人产品用的原材料采购合同及发票原件需供采购人查验，并提供复印件，对每一批次合同货物生产原料必须经采购人验收后，单独封存，生产时，在采购人监督下开封投用，并用视频监控系统24小时监控该批原料投加使用情况，同时采购人派监造人员24小时监造，中标供应商提供监造方便。原料、管材一旦发现不符合投标承诺要求，按违约处理，采购人将终止合同，同时对供方扣除履约保证金的违约处罚，并报政府相关网站公示。未报原材料采购及生产供货计划方案而直接生产的管材需方不予接收，在合同签订后1个月内不能严格按以上要求生产产品，视为中标供应商不履行合同，按违约处理。

6.3、供货前和供货过程中，采购人将会自行对投标产品每种规格随机抽样检测，匿名送省级以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，采购人将终止合同，同时对供方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报政府相关网站公示。质量检测的内容包括外观、尺寸、静液压强度、断裂伸长率、氧化诱导时间、炭黑含量、炭黑分散、熔体流动速率及纵向回缩率等项目。

6.4、供货前和供货过程中，采购人将会会同生产厂家对投标产品每种规格随机抽样，送中国石化上海石油化工股份有限公司塑料研究所、沙比克（上海康桥）技术研发中心、博禄贸易（上海）有限公司对送检的管材的碳黑含量、分布及成份与原料作比对，发现采用“白加黑”，或投加其它辅料，均作为违约，采购人将终止合同，同时对供方扣除履约保证金的违约处罚，并报政府相关网站公示。

四、付款方式：

原则上供货后，第二个月结算一次，每月25日为结算截止日期。合同货物送抵需方指定的施工现场或仓库，经需方现场验收合格，每月30日前开具所供货物的全额税务发票（附送货签收回单），需方在30日内支付发票金额60%的货款

已送达现场并开具发票的货物，在货到现场4个月后，无质量问题30日内支付30%货款；

余款10%作为质保金，在质保期满后十日内一次性付清。（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

五、质保期：

投标单位投标产品需提供至少三年的免费质保（具体免费质保时间，按投标文件承诺），免费质保期过后，中标单位必须按出厂价提供配件。

# 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术商务部分 | 50分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 50分 |

- 评审内容：

1、技术商务部分部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客观评审因素 | 1 | 技术及设备 | 35 | 1. 投标人生产投标产品的生产线都为国外知名品牌（德国进口巴顿菲尔德(英文battenfeld)、奥地利辛辛那堤（cincinnati）、佛山巴顿菲尔辛辛那提公司（英文battenfeld-cincinnati）或克劳斯玛菲公司（英文krauss maffei））中任意一个的，得5分； 2、投标人拥有投标产品（PE或HDPE实壁管）的管材生产线数量10条及以上的（以上进口品牌），得3分； 3.投标人生产投标产品的生产线上有控制米重的进口（含港澳台地区）自动重力计量系统的得3分； 4、投标人生产投标产品的生产线上有进口（含港澳台地区）的超声波在线检测壁厚装置的得3分； 5、投标人有进口（含港澳台地区）原料除湿干燥设备的，得2分； 6. 投标人有完整的、先进的质量检测设备的（如电子拉力试验机、静液压试验台、电热恒温干燥箱），有一项加1分，最多得3分； 7、投标人具有检测原材料炭黑分散、氧化诱导时间、熔体流动速率设备的，有一项加1分，最多得3分； （投标人对于以上生产线、计量系统、超声波检测设备、除湿干燥、质量检测设备、原料检测设备，在投标文件中需列表、图片说明，并提供采购发票或采购合同原件, 以上设备涉及进口要求的，需提供报关单） 8、投标人生产的投标产品具有抗腐蚀性能、可靠性、使用寿命附带说明的，得5分； 9、投标人生产的投标产品的管材、管件（即HDPE塑料件），为同一生产厂家或法人代表为同一人的，得2分；（投标文件中需提供相关证明材料原件） 10. 投标人生产的投标产品的原料具有经第三方独立实验室检验，并取得检验(测)报告的，得3分； （提供检验(测)报告原件,如为外文，翻译成中文）； - .投标人近两个月内投标产品的同档次混配原料采购量超过500吨的，得3分； （需提供混配原料采购证明材料原件，同档次混配原料指本次投标承诺的混配原料） |  |
|  |  | 产品检测 | 5 | - 投标人的检测中心具有国家实验室认可资质并具备相关证书的，得3分； （须提供由中国合格评定国家认可委员会颁发的试验室证书原件） 投标人的检测中心具有省级或市级实验室认可资质并具备相关证书的，得2分； （需提供证书原件） 注：此项最多得3分。 2、2016年1月以来，投标人生产的本次招标产品具有符合国家标准要求规格的管材都具有省级合格质量检测报告的，且检测报告含相关国标型式检验要求的所有项目，得1分；投标人生产的本次招标产品具有符合国家标准要求规格的管材国家级合格检测报告的，且检测报告含相关国标型式检验要求的所有项目，得2分， 注：此项最多得2分（须提供检测报告原件） GB/T13663-2000型式检验要求检验的项目 - 外观、规格尺寸 - 断裂伸长率 - 氧化诱导时间（200°C） - 纵向回缩率，% - 溶体质量流动速率（MFR）（190°C，5kg），g/10min - 静液压强度 （1）20°C，环应力12.4MPa 100h (2)80°C ，环应力5.0MPa 1000h |  |
|  |  |  |  | GB/T13663-2018型式检验要求检验的项目 - 外观、规格尺寸 - 断裂伸长率 - 氧化诱导时间（210°C） - 纵向回缩率，% - 溶体质量流动速率（MFR）（190°C，5kg），g/10min 6、静液压强度 （1）20°C，环应力12.4MPa 100h (2)80°C ，环应力5.0MPa 1000h - 耐慢速裂纹增长 - 炭黑含量% - 炭黑分散，级 灰分% |  |
|  | 2 | 售后服务 | 5 | 投标文件中承诺提供终身服务，并保证接到维修通知后48小时内到位进行维修服务的，得5分。 （提供加盖公章的承诺函，未提供承诺函的不得分） |  |
|  | 4 | 业绩 | 5 | - 投标人于2017年1月至今（以合同签订时间为准），产品销售合同在有一份满足50万元及以上的，得5分； 注：需提供销售合同及业绩真实性证明材料原件（上级行政主管部门的证明或中标公告网页截图或经监管部门备案的中标通知书原件、直接发包通知书原件、成交通知书原件）；如投标人提供的合同从字面上不能体现以上业绩评审要素的，应在投标文件中另行补充相关证明材料，如未提供或不能证明的，评标委员会将不予认可） |  |

2、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 50 | 1、经初步评审合格的有效投标文件的评标价低于所有有效投标文件的评标价平均值下浮5%（不含5%）的，不参与评标基准价的计算。 2、以其余有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若7≤有效投标文件<10 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。 评标基准价=A×K， K值取值范围为95%、96%、97%。评标价等于基准价的得满分；每高于评标基准价1%扣（0.3）分，每低于评标基准价1%扣（0.3）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 抽签代表的确定：按现场签到的顺序，第一个签到人为抽签代表抽取K值，抽取人必须为投标人代表（法定代表人或授权委托人）。K值只抽取一次，抽签结果不因后续评审和投诉等情况而改变 |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件，否则不予加分。

3、中标单位对照综合评分的所有得分，在今后签订合同、生产过程、驻厂监造和交付验收直至调试投运时发现有作假情况，视为投标虚假，按相关规定进行终止合同等相应处罚。

注二：①、所有提供的证明材料必须保证清晰，内容模糊无法确认的后果由投标人自负。

②、所有提供的证明材料必须为真实、有效，一旦中标，需方将视情况到厂检查，如发现虚假情况等，将对供方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报监管指定网站公示。

说明：

1、评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。

2、不参与评标基准价计算的有效投标人均不影响其推荐为中标候选人。

3、有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

4、投标报价以人民币“元”为计算单位，投标报价的有效值应保留小数点后2位（开标、评标时发现投标报价超过小数点后2位的视为细微偏差，按照四舍五入计算评标价；如发现投标函中投标报价以万元为单位的，也视为细微偏差，评标价按投标报价书修正）。投标报价平均值、评标价与评标基准价的偏离值的计算结果也统一保留小数点后2位。

- 合同条款及格式

第一部分 协议书

发包人（即甲方，全称）：

承包人（即乙方，全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：宜兴市

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：	财政

5.工程内容：聚乙烯（HDPE）实壁管的供货、运输、交货、指导安装（辅助施工单位完成现场管材的热熔焊接）

6.工程承包范围：聚乙烯（HDPE）实壁管的供货、运输、交货、指导安装（辅助施工单位完成现场管材的热熔焊接）

二、合同工期

分批供货，供方接到需方的发货通知后5天内供货。

三、质量标准

合格，符合国家现行有关标准、相关行业规范及招标人要求，由用户单位负责验收，宜兴市市场监督管理局将履行监督职能。

四、合同价款

金额（大写）：             元（人民币）

￥：             元

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）合同主要条款；

（4）技术标准和要求；

（5）已标价工程量清单或预算书；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于  年    月    日签订。

九、签订地点

本合同在   发包人办公室      签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自   双方签字盖章后    生效。

十二、合同份数

本合同一式六 份，均具有同等法律效力，发包人执 四 份，承包人执 二 份。

发    包    人（公章）：	承    包    人（公章）：

法定代表人（签字）：		法定代表人（签字）：

年月日	年月日

第二部分   合同主要条款

根据招标文件和本项目的中标通知书，发承包双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：聚乙烯（HDPE）实壁管的供货、运输、交货、指导安装（辅助施工单位完成现场管材的热熔焊接）

二、价格及支付：

1．按此次中标价格执行，合同总标的金额为        元。

2、本合同为固定总价合同，投标总价已全部考虑了包括所有货物、密封橡胶圈、指导安装、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费（如遇税金政策性调整，投标价将同步进行调整）、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3．付款步骤：

3.1  原则上供货后，第二个月结算一次，每月25日为结算截止日期。合同货物送抵需方指定的施工现场或仓库，经需方现场验收合格，每月30日前开具所供货物的全额税务发票（附送货签收回单），需方在30日内支付发票金额60%的货款；

3.2已送达现场并开具发票的货物，在货到现场4个月后，无质量问题30日内支付30%货款；

3.3余款10%作为质保金，在质保期满后十日内一次性付清。

（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

4．履约保证金的退还：投标总价的10%（履约保证金或银行保函），工程验收合格后无息退还。

5．付款方式：银行汇票或转帐支票。

三、质量保证：

1、产品的质量、技术标准按国家有关约定、图纸设计要求、招标文件和投标文件，安装完成后需通过当地产品质量技术监督检验机构的验收。

2、乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的符合质量要求的全新设备。

3、设备材料运至施工现场后,在竣工验收之前,由投标人承担一切保管责任。

4、由中标供应商提供de 315及以上规格型号的热熔焊接设备，同时每种规格型号提供不少于4台的热熔焊接设备，派出安装技工辅助施工单位现场管材的热熔焊接，食宿等费用由中标供应商承担，包含在投标总价内。具体进场的技工人数和热熔焊接设备的数量应按照采购人的施工进度要求提供。安装设备的用电、辅助小工由采购人施工单位负责。

四、 验收

1、设备到达现场后，乙方应派人参与甲方的开箱检验工作，甲方将委托有关专家进行当场验收，乙方配合甲方完成验收工作。

2、乙方交货前应按国家有关规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。

3、验收标准：合格，符合国家现行有关标准、相关行业规范及招标人要求，由用户单位负责验收，宜兴市市场监督管理局将履行监督职能。

4、投标人一旦中标后，采购人将视情况至中标供应商生产厂家实地察看投标文件中提供的相关资质证书、销售业绩、检测报告及生产设备等情况，如发现实际情况与投标文件中不一致的，将取消其中标资格，报相关监管部门进行处理，并对其在政府采购网站上公示。
    5、中标供应商在生产合同货物前，必须制定好详细的原材料采购及生产供货计划方案，并以书面形式报采购人（包括原材料计划采购时间、原料采购量、原料供应商及联系方式、管材生产具体时间段、生产用生产线等）, 待采购人确认后方可进行原材料购买及产品生产。生产前，供采购人产品用的原材料采购合同及发票原件需供采购人查验，并提供复印件，对每一批次合同货物生产原料必须经采购人验收后，单独封存，生产时，在采购人监督下开封投用，并用视频监控系统24小时监控该批原料投加使用情况，同时采购人派监造人员24小时监造，中标供应商提供监造方便。原料、管材一旦发现不符合投标承诺要求，按违约处理，采购人将终止合同，同时对供方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报政府采购网站公示。未报原材料采购及生产供货计划方案而直接生产的管材需方不予接收，在合同签订后1个月内不能严格按以上要求生产产品，视为中标供应商不履行合同，按违约处理。
   6、供货前和供货过程中，采购人将会自行对投标产品每种规格随机抽样检测，匿名送省级以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，采购人将终止合同，同时对供方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报政府采购网站公示。质量检测的内容包括外观、尺寸、静液压强度、断裂伸长率、氧化诱导时间、炭黑含量、炭黑分散、熔体流动速率及纵向回缩率等项目。
   7、供货前和供货过程中，采购人将会会同生产厂家对投标产品每种规格随机抽样，送中国石化上海石油化工股份有限公司塑料研究所、沙比克（上海康桥）技术研发中心、博禄贸易（上海）有限公司对送检的管材的碳黑含量、分布及成份与原料作比对，发现采用“白加黑”，或投加其它辅料，均作为违约，采购人将终止合同，同时对供方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报政府采购网站公示。

五、供货要求：分批供货，供方接到需方的发货通知后5天内供货。

在供货期限内，中标供应商必须按照采购人的工程进度要求和实际需要数量保证供货的连续性，如延误交货或中断供货将承担违约责任。中标供应商必须承诺按招标文件的要求完成本次招标的宜兴市污水工程中所需材料的总量供应。因工程量较大，工期要求紧，而部分工程已经进场待料，中标供应商必须承诺能在中标通知发出后一周内供货，并具有每周900米管材的供货能力。如延误交货或中断供货将承担违约责任。如中标供应商逾期交货，除不可抗力外，中标供应商向采购人就逾期交货部分支付违约金，具体支付比例如下：

迟交1～3天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之三；
迟交3～7天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之五；

迟交7～15天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之八，如因此严重延误施工工期的，则视为中标供应商不履行合同。 
    中标供应商逾期交货超过15天以上的视为供方不履行合同。需方将解除合同，扣除违约金及履约保证金，如给需方造成损失的，还应赔偿相应损失。

如中标供应商不按照采购人要求将合同货物送达采购人指定地点的，每次支付违约金为逾期交货部分总价款的千分之八，情节严重的按违约处理，采购人将终止合同，同时对供方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报相关网站公示。

六、交货条件：

1、交货地点：宜兴市内发包人指定的地点

2、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因承包人运输不当等原因造成损坏或丢失，应由承包人负责修复或补缺。

3、设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

4、运输及到货地点：由承包方负责办理运输，并承担费用直接送到发包方指定地点。

5、承包方发货时应先用函、电通告发包人。

七、安装调试及售后服务：

1、承包人负责本次设备的指导安装和调试。在规定保修期内，如出现质量问题，承包人收到发包人函、电后应在30分钟内响应并解决问题。

2、发包人应向承包人现场调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由承包人负责。

3、发包人如邀请承包人提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。

4、承包人对其供应的设备提供的质保按国家有关规定执行。

5、投标单位投标产品需提供三年的免费质保（具体免费质保时间，按投标文件承诺），免费质保期过后，中标单位必须按出厂价提供配件。

在保证期内因设备本身及安装的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理

（2）更换设备，由乙方承担由此所发生的所有费用。

（3）贬值处理

8、产品的免费质保期为自安装施工结束、通过工程初验、通水运行满一个月之日起计算。

六、违约责任：

如中标供应商逾期交货，除不可抗力外，中标供应商向采购人就逾期交货部分支付违约金，具体支付比例如下：

迟交1～3天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之三；
迟交3～7天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之五；

迟交7～15天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之八，如因此严重延误施工工期的，则视为中标供应商不履行合同。 
    中标供应商逾期交货超过15天以上的视为供方不履行合同。需方将解除合同，扣除违约金及履约保证金，如给需方造成损失的，还应赔偿相应损失。

如中标供应商不按照采购人要求将合同货物送达采购人指定地点的，每次支付违约金为逾期交货部分总价款的千分之八，情节严重的按违约处理，采购人将终止合同，同时对供方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报相关网站公示。

七、合同生效及其它：

1、承包人不履行合同或履行合同不符合约定的，发包人有权随时解除合同，并扣除相应的违约金及履约保证金。如果发包人因此造成的实际损失超过约定的违约金及履约保证金，则承包人的赔偿额应以发包人的实际损失为准。

2、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章），且见证部门盖章后即生效。

3、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，先由发包人协调解决，如协调解决不成，则可向发包人所在地（宜兴）法院起诉。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和招标文件的原则下协议解决，协商结果必须报见证方同意后以书面形式盖章记录在案，作为合同的附件，与本合同具有同等效力。

5、投标单位投标前应自行勘查安装和使用现场，充分考虑完成本项目的一切费用，在结算时以投标报价为准，不作调整。

6、供货期内如遇产品平滑（自然）升级，供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）

7、“标后履约管理行为参照“宜招管发（2016）7号文”。

8、其它未尽事宜，合同双方签定附属协议。

宜兴水务集团有限公司

年   月  日

- 第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202005011

项目名称：宜兴水务集团有限公司供水管网用聚乙烯（HDPE）实壁管采购

投标人名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴水务集团有限公司：

我方收到你们供水管网用聚乙烯（HDPE）实壁管采购招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标服务：人民币（大写）			             	元；（小写）			元。

- 我方已对照招标文件的技术参数要求，填写了投标标的的技术参数要求。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。

- 我方愿意按《合同法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金（如有）。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金（如有）。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通，决不向招标人、招标代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在招标过程中与招标人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                              邮编：

联系人：                            地址：

开户名称：                          手机号码：

开户银行：                          开户账号：

投标人签名：

投标人公章：

（二）报价文件：

投标人名称（盖章）：                                              单位：元

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 不含税单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE 实壁管 | DN800、（1.6 Mpa） | 米 | 200 |  |  |  |
| 2 | PE法兰头 | DN 800、（1.6 Mpa） | 只 | 2 |  |  |  |
| 3 | PE法兰片 | DN 800、（1.6 Mpa） | 只 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签名：                                             日期：

注：

- 本合同为固定单价合同，投标总价已全部考虑了包括所有服务、人力、机械、运输、仓储、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的材料、所有风险、责任、材料保管费、现场检测费用等全部费用等各项所有费用。

- 每一项服务仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部服务进行投标，只投其中部分服务者，投标无效；

- 投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号： YXGYJT202005011

日期：

宜兴水务集团有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（ ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（ ）进行投标，所提供的产品均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意招标人做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202005011                                 日期：

宜兴水务集团有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202005011

日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；（投标时必须提交相应原件或公证件）

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明、缴费单位必须与投标单位一致，若法人本人到场，则不需提供）复印件；

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

⑥应通过 ISO9001质量体系认证证书复印件；

⑦涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件；

⑧投标人中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）复印件

投标人签名：

投标人公章：

4、技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202005011

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

5、客观因素自评分表

- 6、品牌承诺表

材料设备品牌承诺表

| 序号 | 原材料 | 品牌 | 投标人承诺品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在以上参照品牌产品中选择其中一个，并在以上承诺表中予以承诺。参照品牌列明型号系列的，承诺时也必须明确到型号系列。投标人必须按上述要求在以上承诺表中进行承诺，否则视为未响应招标文件的实质性要求。

- 6、报价合理性说明

| 报价合理性说明（格式） 投标报价中单位成本（单价）构成表 单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格名称 | 投标单价 （元/吨） | 主要原料成本 |  | 制造成本 |  |  |  | 人工工资 | 运费 | 财务费用 | 销售费用 | 税金 | 合理利润 | 其它 |
|  |  |  | 聚乙烯 |  | 电费 | 设备折旧 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PE管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |