宜兴市公用产业集团有限公司

铜阀门采购

招

标

文

件

项目编号: YXGYJT202106015

采购人：宜兴市公用产业集团有限公司

二0二一年六月十五日

- 一 投标邀请函

宜兴市公用产业集团有限公司对铜阀门组织招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴市公用产业集团有限公司 项目名称：铜阀门采购 项目编号: YXGYJT202106015 评标方法：综合评分法 本项目最高限价为：30万 |
| 2 | 2.1投标人参加本次投标活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ③不接受联合体，不接受中标后分包； ④良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 ⑤具备独立法人资格的专业铜阀门生产厂家或其授权代理商（如为代理商需提供制造商针对本项目的授权书原件，制造商与其授权代理商不能同时参与投标，如同时参加只接受制造商投标）； 注：本次投标除授权委托书、投标人代表身份证、保证金需现场核查原件外，本标书中所有需提供原件\公证件的条款，因本次工程工期紧急，待中标后由中标厂家提供给招标人核实，如发现虚假情况等，将对供方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报相关网站公示。 |
|  | 2.2拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |
| 3 | 集中考察或答疑：无。 |
| 4 | 投标文件份数：一正二副（需装订后密封） |
| 5 | 标书下载：投标人自行至宜兴市公用产业集团有限公司网站下载标书 |
| 6 | 投标截止时间及开标时间：2021年6月23日9：00 定标时间：评标结束后 投标地点及开标地点：宜兴市环科园绿园路528号孵化园二楼开标室 |
| 7 | 采购人：宜兴市公用产业集团有限公司 联系人：朱先生 联系电话：0510-80718885 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号 |
| 8 | 投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人交纳投标保证陆仟元人民币(本票或银行汇票，不需入账)。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用产业集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于本票、银行汇票（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 建设银行宜兴营业部. 账号; 32001616236052502043. 注：供应商提交投标文件时，应携带相关本票或银行汇票提前至现场，当场交给招标人。无需入账，只需开具本票或汇票。合同签订后，退回。 |
| 9 | 履约保证金：中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，缴纳中标合同总金额的10%作为履约保证金 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用产业集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行及行号; 建设银行宜兴营业部. 账号; 32001616236052502043. |

二 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

1.5 “产品”指本招标文件中所述产品及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

2.3评审费收费标准: 参照苏财购[2016]48号文相关规定收取费用 （请各投标单位把此费用考虑在内，不提供发票）。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人可在 “宜兴市公用产业集团有限公司”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与宜兴市公用产业集团有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件由宜兴市公用产业集团有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足3日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

6.3本项目无需编制安装调试方案，对招标（编制投标文件）时间已经缩短，如投标人对此有异议，请在开标前3天以书面形式（加盖公章）向招标人提出，否则视为已经认同本项目招标时间。

三、投标文件

7、投标文件的组成：

（1）投标函（格式见附件）

（2）报价文件：

报价一览表（格式见附件）；

（3）资格证明文件

投标人资格条件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件（正反两面））；

- 投标人法定代表人授权委托书原件及被授权代表的身份证复印件（法定代表人亲自参加的除外）；

- 参加投标人员身份证原件；

- 投标人具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或法人（登记）证书复印件（报价时必须提交相应原件或公证件）；

- 投标保证金交纳证明复印件（本票或汇票，原件投标时带来交给招标人）；

- 具备独立法人资格的专业铜阀门生产厂家或其授权代理商（如为代理商需提供制造商针对本项目的授权书复印件，制造商与其授权代理商不能同时参与投标，如同时参加只接受制造商投标）；（原件投标截止时间之前一并提交）

（4）招标文件 “项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

（5）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（6）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（4）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标文件的制作及密封

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。加盖的公章应为红章。

8.4 如投标人对招标文件的相关内容不得有不同意见的偏离，否则投标文件无效。

8.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。

8.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

9、投标文件的真实性

9.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

10、投标文件的递交

10.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到宜兴市公用产业集团有限公司提交投标文件，逾期不予受理。

11、有下列情形之一的投标文件将拒收

11.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

11.2 未按照招标文件要求密封的。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，招标人、招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 投标人投标后，宜兴市公用产业集团有限公司对所有投标人的投标文件一律不予退还。

14、投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知宜兴市公用产业集团有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15、无效投标的确认

15.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的（如有）；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

16.1、本项目不接受联合体、中标后分包。

- 开标、评标、定标、废标

17、开标

17.1 招标人按招标文件规定的时间在宜兴市公用产业集团有限公司召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，招标人或招标代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

17.2  开标过程由招标人或者招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

18、评标

18.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

18.2开标时，招标人现场对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“投标文件的组成”中“资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

18.3评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.6 评标方法和标准。综合评分法。

- 评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求），按投标报价由低到高顺序排列，推荐一名中标候选人。若投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

18.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

18.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

19、定标

19.1 评审结束后，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

19.1评审结束后，由招标人根据评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

19.2 招标人和招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。

20、投标截止后投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，如投标人为2家时，改为竞争性谈判，确定中标人。

21、废标的确认

21.1 有下列情形之一的予以废标，同时由招标人或招标代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 投标截止后投标人不足3家的，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

- 投标保证金（如有）

22、投标保证金

22.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

22.2 投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

22.3 招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的三十个工作日内无息退还；中标通知书发出后30个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。

退还投标保证金的手续，由投标人自行联系办理退还事宜。

22.4、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

- 签订合同

23、签订合同

23.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

23.2 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，缴纳中标合同价的10%作为履约保证金，办理签订合同前的相关手续；并于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，招标人将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，招标人可延期签订合同。

23.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

23.4中标供应商（含中标候选人）拒绝与招标人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向招标人书面申明放弃合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人），招标人视情对其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位采购活动。拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的招标活动。

23.5合同履行中，招标人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过原合同金额的百分之十。

- 投标行为及投标产品：

24、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品或服务。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

- 质疑处理：

25、询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。

26.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

26.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的三个工作日内进行书面答复。

26.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请招标监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

27 、投诉

27.1质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后三个工作日内提出投诉。

- 第三章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术商务部分 | 45分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 55分 |

二、评审内容：

1、技术商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主观评审因素 | 1 | 企业荣誉 | 3分 | 根据投标生产厂家生产的投标产品在水务、管网上的应用的广泛度及用户反馈情况，根据用户反馈情况表分为优、良、一般三档次，优的得3分；良的得2分；一般的得1分； （提供不同城市不少于3份用户反馈情况表复印件） 注：原件投标截止时间之前一并提交，如未提供原件或公证件，则评标委员会不予认可。 |  |
| 客观评审因素 | 1 | 技术、设备及生产能力 | 17分 | 1、投标产品生产厂家具备能保证阀门加工精度、质量的数控机床且数量在20台及以上的，得3分；投标人具备能保证阀门加工精度、质量的数控机床且数量在10台以上不足20台的（包含10台），得2分。 2、在此基础上，如保证阀门加工精度、质量的数控机床为进口设备的（含台湾、香港），再加1分。 （本项最高得4分） （投标人在投标文件中需要设备清单、实地彩照及采购发票或采购合同的复印件（或清晰扫描件）） 注：原件投标截止时间之前一并提交，如未提供原件或公证件，则评标委员会不予认可。 |  |
|  |  |  |  | 投标产品生产厂家具备阀门生产过程中有热处理的设备，如台车式热风循环炉进行退火处理的，得2分。 （投标人在投标文件中需要设备清单、实地彩照及采购发票或采购合同复印件或清晰扫描件证明复印件） 注：原件投标截止时间之前一并提交，如未提供原件或公证件，则评标委员会不予认可。 |  |
|  |  |  |  | 投标产品生产厂家具备检测铜棒材质分析仪器，测量铜棒材质、成分、延展性，如金属光谱分析仪、金相显微镜、拉力试验机，三坐标测量仪的，有一项得1分，最多得4分。 （投标人在投标文件中需要设备清单、实地彩照及采购发票或采购合同复印件或清晰扫描件证明复印件） 注：原件或公证件投标截止时间之前一并提交，如未提供原件或公证件，则评标委员会不予认可。 |  |
|  |  |  |  | 投标产品生产厂家需提供清单列表中，铜闸阀、铜减压阀、止回阀，本次投标产品清单所列规格都具有省级检测机构出具的检测报告，此项得2分。 （投标文件中提供以上所述所有产品检测报告复印件，此项得分，否则不得分） 投标产品生产厂家的铜闸阀、铜减压阀、铜排气阀，每个规格都具有国家级检测机构出具的检测报告，得3分。 本项最多得3分 （投标文件中提供以上所述所有产品检测报告复印件，此项得分，否则不得分）） 注：原件或公证件投标截止时间之前一并提交，如未提供原件或公证件，则评标委员会不予认可。 |  |
|  |  |  |  | 投标产品在出厂检测完毕后用激光打码机打有产品追溯码，可对产品的原材料、生产批次、检测批次等都具有质量追溯性，防止贴牌代工的，得2分。（在投标文件中提供打码设备彩照、产品实物打码彩照及设备采购发票或采购合同复印件）。 注：原件或公证件投标截止时间之前一并提交，如未提供原件或公证件，则评标委员会不予认可。 |  |
|  |  |  |  | 投标产品生产厂家的铜闸阀、减压阀各参数都不小于下表中规定数值的，得2分 抽杆式黄铜丝口闸阀. 规格; 通径; 长度; 螺纹长度. DN15; 12mm; 43mm; 10mm. DN20; 17mm; 46mm; 11mm. DN25; 21mm; 54mm; 13mm. DN32; 27mm; 56mm; 13.5mm. DN40; 34mm; 60mm; 14mm. DN50; 45mm; 68mm; 16mm. DN80; 65mm; 83mm; 17mm. DN100; 86mm; 101mm; 22mm. 铜减压阀. 规格; 长度; 螺纹长度. DN15; 78mm; 13mm. DN20; 78.5mm; 13mm. DN25; 85mm; 13.5mm. DN32; 85mm; 16mm. DN40; 103mm; 16mm. DN50; 118mm; 21mm. （投标文件中需提供承诺函并加盖公章及生产厂家阀门结构尺寸简介表，否则不得分） |  |
|  | 2 | 企业技术实力及荣誉 | 11分 | 投标产品生产厂家具备本次招标同类产品拥有国家级发明专利的，有一项加0.5分，最多得2分。（此项不含实用新型发明专利、外观设计专利、设备发明专利） 投标产品生产厂家具备本次招标同类产品拥有国家级的实用新型发明专利，有一项得0.5分，最多得2分。 （投标人在投标文件中需提供专利证书复印件，本项最多得4分） 注：原件投标截止时间之前一并提交，如未提供原件或公证件，则评标委员会不予认可。 |  |
|  |  |  |  | 投标产品生产厂家获得政府部门颁发的高新技术企业证明的，得1分 （投标人需提供证书原件和网上截图复印件。） 注：原件投标截止时间之前一并提交，如未提供原件或公证件，则评标委员会不予认可。 |  |
|  |  |  |  | 投标产品生产厂家为《铁质和铜制螺纹连接阀门》GB/T8464-2008起草单位的，得2分。 （投标人在投标文件中提供相关证明材料复印件和全国标准信息公共服务平台官网查询截图等证明材料。）如未提供官网截图或提供其他国家标准的起草单位，则评标委员会不予认可。） |  |
|  |  |  |  | 投标人具有由专业的第三方评估机构颁发且在全国行业信用公共服务平台登记、公示的AAA级及以上信用评价证明的（网上可查，否则不予认可）或银行颁发的单位资信证明（近6个月），得2分。 【本项最高得2分，须提供证书复印件或网页截图等证明材料】 原件或公证件投标截止时间之前一并提交，如未提供原件或公证件，则评标委员会不予认可。 |  |
|  |  |  |  | 投标产品的生产厂家拥有国家级实验室，并具有国家实验室认可资质证书,且国家实验室证书认证能力范围中检测对象：铁制和铜制螺纹连接阀门的检测标准符合国标GB T8464-2008铁制和铜制螺纹连接阀门得2分； (须提供由中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室证书复印件和中国合格评定国家认可委员会官网截图等证明材料），如未提供官网截图或提供内容不符，则评标委员会不予认可。 |  |
|  | 3 | 交货期 | 2分 | 投标人的交货期优于招标文件要求，提前5天并有实质性罚则的，得2分。 （提供承诺函并加盖公章） |  |
|  | 4 | 售后服务机构及承诺 | 4分 | 投标产品生产厂家在苏锡常等周边地区常驻专业售后服务机构的得2分。 （需提供如营业执照或办公场地的房产证或租赁协议等相关证明材料复印件） |  |
|  |  |  |  | 投标人的投标文件中承诺提供终身服务，且有实质性罚则，并保证现场指导安装，接到维修通知后24小时内到位进行维修服务的，并有实质性罚则的，得2分。 （提供承诺函并加盖公章） |  |
|  | 5 | 质保期 | 3分 | 投标人承诺质保期满足招标文件要求的，得1分； 投标人承诺免费质保2年及以上，3年以下的，并有实质性罚则的，得2分； 投标人承诺免费质保3年及以上的，并有实质性罚则的，得3分。 本项最高得3分。 （提供承诺函并加盖公章） |  |
|  | 6 | 业绩 | 5分 | 投标人或投标产品生产厂家自2018年1月1日以来（以合同签订之日计）有单个本次招标同类产品合同金额20万元及以上的销售业绩，有一份得1分，最多得5分。 【须提供销售合同及业绩真实性证明材料复印件（上级行政主管部门的证明或中标公告网页截图、中标通知书等）；如投标人提供的合同从字面上不能体现以上业绩评审要素的，应在投标文件中另行补充相关证明材料，如未提供或不能证明的，评标委员会将不予认可】 注：原件或公证件投标截止时间之前一并提交，如未提供原件或公证件，则评标委员会不予认可。 |  |

备注：本标书中所有需提供原件的条款，提供由市级及以上司法局公证处出具的公证件具有同等效力。

2、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 55 | 在以下两种方法中，按现场签到顺序确定抽签人，由抽签人随机抽取确定一种方法作为投标报价的评审标准。 方法一：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价，评标价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，每高于或低于评标基准价1%扣（ 0.3 ）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若7≤有效投标文件<10 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。 评标基准价=A×K， K值取值范围为95%、96%、97%。评标价等于基准价的得满分；每高于或低于评标基准价1%扣（0.3）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |

注：1、所有提供的证明材料必须保证清晰，内容模糊无法确认的后果由投标人自负。

2、所有提供的证明材料必须为真实、有效，一旦中标，需方将视情况到厂检查，如发现虚假情况等，将对供方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报相关网站公示。

3、评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。

4、不参与评标基准价计算的有效投标人均不影响其推荐为中标候选人。

5、有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

6、投标报价以人民币“元”为计算单位，投标报价的有效值应保留小数点后2位（开标、评标时发现投标报价超过小数点后2位的视为细微偏差，按照四舍五入计算评标价；如发现投标函中投标报价以万元为单位的，也视为细微偏差，评标价按投标报价书修正）。投标报价平均值、评标价与评标基准价的偏离值的计算结果也统一保留小数点后2位。

7、抽签代表的确定：按现场签到顺序，第一个提交人代表抽取方法（方法一、方法二），最后一个提交人代表抽取K值。抽取人必须为投标人代表（法定代表人或授权委托人），评标办法及K值只抽取一次，抽签结果不因后续评审和投诉等情况而改变。

8、评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变（计算错误可作调整）。

- 第四章 项目技术要求和有关说明

一、项目概述：

本项目为宜兴市公用产业集团有限公司铜阀门，具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离。

二、本次招标具体名称、规格及数量详见下表:

货物需求，限价30万元：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽杆式黄铜丝口闸阀 | DN15 | 只 | 8200 |
| 2 |  | DN20 | 只 | 2 |
| 3 |  | DN25 | 只 | 2 |
| 4 |  | DN32 | 只 | 2 |
| 5 |  | DN40 | 只 | 2 |
| 6 |  | DN50 | 只 | 160 |
| 7 | 黄铜丝口减压阀 （含压力表) | DN15 | 只 | 15 |
| 8 |  | DN20 | 只 | 2 |
| 9 |  | DN25 | 只 | 2 |
| 10 |  | DN32 | 只 | 2 |
| 11 |  | DN40 | 只 | 2 |
| 12 |  | DN50 | 只 | 50 |
| 13 | 卧式止回阀 | DN15 | 只 | 1 |
| 14 |  | DN20 | 只 | 1 |
| 15 |  | DN25 | 只 | 1 |
| 16 |  | DN32 | 只 | 1 |
| 17 |  | DN40 | 只 | 1 |
| 18 |  | DN50 | 只 | 9 |

注：招标文件中所列数量为工程的规划设计数量，仅作招标参考，合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内（投标总价为准），最终结算以单价为准。

（二）招标设备的基本要求及技术参数：

1、技术条款总则

1.1本条款适用于本次招标的工程项目中阀门的技术要求。

1.2招标方在本条款中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，供方应提供一套满足本条款和所列标准的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保、卫生等强制性标准，必须满足要求。卫生性能必须符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219）国家标准的要求。

1.3如未对本条款提出偏差，将认为供方提供的阀门符合本条款的要求。

1.4供方须执行本条款所列标准，有矛盾时，按高标准执行。

2、相关阀门技术要求

产品应执行的标准

GB 12220－1989             通用阀门  标志；

GB/T 13927-92              通用阀门  强度及密封性技术条件

GB/T15117（94）            标准相关内容执行；

GB/T1047（2005）           标准相关内容执行；

GB/T1048                   标准相关内容执行；

GB 12225                   通用阀门  铜合金铸件技术条件；

GB/T 12252                 通用阀门  供货要求；

GB 4423-1992               铜及铜合金拉制棒

GB 12221                   金属阀门  结构长度；

GB/ T 8464----2008         铁制和铜制螺纹连接阀门

GB/T 12244-2006            减压阀  一般要求

GB/T 12245-2006            减压阀   性能试验方法

GB/T17219---98           生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

以下所有投标之抽杆式黄铜丝口闸阀必须符合下述基本条件

（1）产品的强度及密封性能应符合GB/T13927的有关规定

（2）管螺纹：内螺纹连接两端螺纹尺寸和精度应按GB/T7307或GB/T7306.1、GB/T7606.2的规定：管螺纹表面粗糙度Ra≤6.3um，两端管螺纹轴线偏差≤1°。

（3）阀杆和阀杆螺母的螺纹为梯形螺纹，基本尺寸和公差按GB5796.3和GB5796.4规定。

（4）所有投标抽杆式黄铜丝口闸阀性能、材质、壁厚、结构尺寸等均符合GB/T8464-2008要求

（5）抽杆式黄铜丝口闸阀的壳体、阀盖毛坯均需采用热锻压成型。

（6）投标之抽杆式黄铜丝口闸阀必须用优质黄铜拉制棒材加工而成。铜阀原料铜棒为59-1铜

| 化学成分分析（%） | 标准要求 |
| --- | --- |
| Cu | 57.0-60.0 |
| Pb | 0．8-1．9 |
| Fe+Sn | 小于等于0.5 |
| Ni | 1.0 |
| 杂质总和 | 小于等于1.0 |

3.1抽杆式黄铜丝口闸阀

3.1.1规格型号：抽杆式黄铜丝口闸阀

公称压力：1.6Mpa

输送介质：水,非腐蚀性液体、饱和蒸汽（≤0.6MPa)

工作温度：-20℃≤t≤150℃

圆柱管螺纹符合ISO228标准

外观质量：应光滑、无砂眼、无铸造残渣、材质有一定延展伸缩度。

3.1.2闸阀的生产、质量、检验按通用阀门《铁制和铜制螺纹连接阀门》（GB/T 8464-2008）国家标准执行。

3.1.3卫生性能必须符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219）国家标准的要求。

3.1.4阀体、阀盖材料应采用优质59-1(含）以上黄铜拉制棒材，并采用热锻压成型。

3.1.5上密封需采用聚四氟乙烯填料，密封性好，耐磨损，使用寿命长。

3.1.6每只阀门必须配备相应手轮，手轮颜色为红色（表面应有良好的环氧树脂粉体静电喷涂），阀杆和手轮组件在正常使用中可拆下，具有“锁”的功能，便于日后管理。

3.1.7每台闸阀必须进行出厂检验，经检验符合标准要求方可出厂。

3.1.8闸阀标志符合GB12220，包装、运输、贮存按GB/T12252的规定。

3.1.8闸阀标志符合GB12220，包装、运输、贮存按GB/T12252的规定。

３.2黄铜丝口减压阀(含压力表 )

３.2.1规格型号：黄铜丝口减压阀(含压力表 )

公称压力：PN1.6 Mpa

输送介质：水,非腐蚀性液体、饱和蒸汽（≤0.6MPa)

工作温度：-20℃≤t≤150℃

外观质量：应光滑、无砂眼、无铸造残渣、材质有一定延展伸缩度。。

出口压力调节范围：0.1～0.8MPa（最高入口压力：40bar ，出口压力：1-7bar任意可调 ，出厂压力设定：3bar ）

连接方式：内螺纹，口径：G1/2″-G4″可接G1/4″压力表

阀体材质：黄铜 阀芯：不锈钢 弹簧：不锈钢，密封材料：NBR橡胶 膜片：纤维填充丁腈橡胶

３.2.2减压阀的生产、质量、检验按通用阀门《减压阀一般要求》（GB/T 12244-2006）及《减压阀性能实验方法》国家标准执行。

３.2.3卫生性能必须符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219）国家标准的要求。

３.2.4阀体、阀盖材料应采用优质59-1(含）以上黄铜拉制棒材，并采用热锻压成型。

３.2.5需采用活塞式结构，阀门内部带有过滤网，并且减压阀可以在底部打开取出过滤网进行清洁。

３.2.6减压阀需要有可调节装置，同时可调装置需配备专用工具方可调节压力（平时看不出调节装置），避免无关人员的误操作。

３.2.7每组减压阀上需要配置压力表一只，以方便观察减压阀出口压力。压力表采用上海正保、苏州庆丰同档次品牌.

３.2.8每台减压阀必须进行出厂检验，经检验符合标准要求方可出厂。

３.2.9减压阀标志符合GB12220，包装、运输、贮存按GB/T12252的规定。

3.3黄铜丝口排气阀

公称压力：1.6MP

工作介质：水

工作温度：0℃≤t≤120℃

管螺纹符合：ISO7标准

3.3.1.铜排气阀的浮筒采用低密度的PP材料，此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变形。不会造成浮筒活动困难。
    3.3.2.浮筒杠杆采用硬质塑料，杠杆与浮筒和支座之间的联接都采用活动联接，故不会在长期运行时产生锈蚀，导致系统不能工作而发生漏水。
    3.3.3.杠杆的密封端面部分是采用弹簧支撑，可以随杠杆的运动相应伸缩，保证在不排气的情况下的密封性。

3.4卧式止回阀

3.4.1结构尺寸(重量偏差为±5％）

| DN | SIZE | L | D | I | H | D1 | KVS(m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | G1/2 | 50 | 14 | 11 | 28 | 32.5 | 3.1±10% |
| DN20 | G3/4 | 60 | 19 | 12.5 | 32.5 | 39 | 4.5±10% |
| DN25 | G1 | 74 | 25 | 15 | 44 | 46 | 16.2±10% |
| DN32 | G1 1/4 | 84 | 30 | 16 | 46 | 55 | 40±10% |
| DN40 | G1 1/2 | 94 | 36 | 17 | 53 | 63 | 62.6±10% |
| DN50 | G2 | 110 | 46 | 22 | 61 | 74 | 115.1±10% |

各零部件材质

| 零件序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 口密封圈 |
| 材料 | HPb59-1 | HPb59-1 | HPb59-1 | PTFE |

3.4.2、产品概述

主要用于城镇给排水系统、消防系统、水处理系统、生活用水系统、空调、供暖系统等。止回阀的作用是只允许介质向一个方向流动。

3.4.3、执行标准

| 设计标准 | GB/T 8464-2008 |
| --- | --- |
| 密封测试标准 | GB/T 13927-2008 |
| 结构长度标准 | GB/T 12221-2005 |
| 螺纹执行标准 | GB/T 7307-2001 |
| 材料执行标准 | GB/T 5231-2012 |

3.4.4、主要技术参数

| 公称压力（bar） | 16 |
| --- | --- |
| 最高适用压力（Mpa） | 1.6 |
| 密封试验压力（Mpa） | 0.6 |
| 壳体试验压力（Mpa） | 2.4 |
| 适用温度（℃） | -20℃~120℃ |
| 适用介质 | 水 |

3.4.5、产品技术特点

铜件采用优质黄铜HPb59-1进行热锻造，材料致密度高，表面光洁，无沙眼、夹杂等缺陷，锻造后进行退火抛丸处理，消除了加工中的内应力，阀体韧性好，抗压能力强，不易开裂，无表面渗漏现象。

本产品阀盖的上端面上设有阀盖拧紧条，增加了阀门在狭小空间内安装的方便性，增强了产品阀盖打开的难度，防止取走阀瓣后不能起到止回功能，介质倒流后直接造成设备的损坏，起到一定的保护措施。

阀瓣铸造成型，密封面数控精车处理，保证密封性能。

激光打标产品生产批号，有助于产品追溯。

3.5供货前和供货过程中，采购人将视情况派出质量监理到生产厂对阀门进行质量验收，质量检验的项目包括外观尺寸、厚度、重量、材料和水压试验等，中标单位必须为质量监理提供工作方便，按要求提供生产质量监督原始记录，配合相关试验。阀门出厂前压力试验时投标方必须提前通知招标方到场验收，每台阀门必须进行出厂检验，经检验符合标准要求方可出厂。否则采购人有权拒绝接收产品。

3.6中标单位所提供的各类规格的阀门阀体上都必须有压力等级、商标等图标。

三、商务要求：

1、服务要求：

①本次招标的设备应提供不低于一年的免费质保，自验收合格之日起进入质保期。

②服务时间的承诺：响应时间为24小时，修复时间为3个工作日，如不能在3个工作日内修复的则应提供备用设备。

③如设备在免费质保期内发生质量问题，投标单位应在接到采购人报修电话后24小时内予以响应，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标单位承担。

④对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，投标单位应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

⑤免费质保期限一律从设备安装调试验收合格之日起算。

⑥投标单位需在中标后组织施工单位进行培训，并将相关施工要求规范进行书面告知，若后期发生因施工培训不到位导致的阀门漏水、阀门无法关死等情况，由投标人负责相关赔偿。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货期限：中标单位自中标结果公示结束后接到采购人通知之日起10天内开始供货，分批供货。在供货期限内，中标单位必须按照招标方的工程进度要求和实际需要数量保证供货的连续性，如延误交货或中断供货将承担违约责任。

4、验收时间：货到安装调试合格后7个工作日。

5、验收标准：由使用单位组织验收，需满足使用单位实际仓储条件下的正常运行。

6、付款步骤：

（1）、本项目不设预付款，原则上供货后，第二个月开始结算，每月25日为结算截止日期。合同货物送抵需方指定的施工现场或仓库，经需方现场验收合格，每月30日前开具所供货物的全额税务发票（附送货签收回单），需方在30日内支付发票金额60%的货款；

（2）、已送达现场并开具发票的货物，在货到现场4个月后，无质量问题30日内支付30%货款；

（3）、余款10%作为质保金，在质保期满后十日内一次性付清。

余款10%作为质保金，在质保期（  年）  满后十日内一次性付清。质保期以中标单位承诺的年限为准。

（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

（4）、履约保证金的退还：投标总价的10%（履约保证金），供货完成验收合格后的三十个工作日内无息退还。

（5）、付款方式：银行汇票或转帐支票。

第五章 合同书（格式文本）

本合同于    年    月    日由             （以下简称甲方）与         （以下简称乙方）签订。甲方愿以总价款人民币        元（￥        ）向乙方购买               ，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同供、需双方必须遵守《民法典》，并各自履行应负的全部责任。

二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）乙方中标的投标文件；（4）招标文件（采购项目编号：YXGYJT202106015）；（5）乙方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、乙方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向甲方提供上述合格的设备和服务。

四、采购人按照招标文件，组织对中标单位的供货产品逐项进行验收，在确认供货产品符合采购需求的基础上，填写项目验收单并加盖单位公章。

五、投标人供货完毕凭正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法与甲方结算采购资金。

六、本合同一式伍份，供需双方各持贰份，江苏鸿成工程项目管理有限公司存档壹份。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（单位）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 住 所： | 住 所： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 第六章 合同条款

根据采购项目编号：YXGYJT202106015 招标文件和该项目的中标通知书及乙方投标文件，供需双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：甲方向乙方购买  铜阀门     。

二、价格及支付

- 按此次中标价格执行，合同总标的额为               元。

2、本合同为固定总价合同，投标价已全部考虑了包括所有货物、设备、辅助材料、附件、指导安装、调试、人力、装卸、机械、运输、仓储、各种税费（如遇税金政策性调整，投标价将同步进行调整）、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3、付款步骤：

（1）、本项目不设预付款，原则上供货后，第二个月开始结算，每月25日为结算截止日期。合同货物送抵需方指定的施工现场或仓库，经需方现场验收合格，每月30日前开具所供货物的全额税务发票（附送货签收回单），需方在30日内支付发票金额60%的货款；

（2）、已送达现场并开具发票的货物，在货到现场4个月后，无质量问题30日内支付30%货款；

（3）、余款10%作为质保金，在质保期满后十日内一次性付清。

（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

（4）、履约保证金的退还：投标总价的10%（履约保证金），供货完成验收合格后的三十个工作日内无息退还。

（5）、付款方式：银行汇票或转帐支票。

三、质量与检验：

1、供方应严格按照招投标文件的有关约定提供合格设备及系统安装调试。

2、每台设备上均应有包括（            有关标志）。

3、设备质量出现问题，供方负责包修、包退、包换，费用由供方承担。

4、需方提出外观质量异议的期限为收到货物后两日内提出。

5、设备到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、随机资料及包装完整无破损。

6、验收标准：由使用单位组织验收，需满足使用单位实际仓储条件下的正常运行。

7、货到需方指定地址后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用需方承担。

8、验收时间：货到安装调试合格后7个工作日

四、交货条件：

1、交货日期：中标单位自中标结果公示结束后开始供货，分批供货，需方提前10天以上通知供方发货。在供货期限内，中标单位必须按照招标方的工程进度要求和实际需要数量保证供货的连续性，如延误交货或中断供货将承担违约责任。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因供方运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责修复或补缺。

4、设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

5、运输及到货地点：由供方负责办理运输，并承担费用直接送到需方指定地点。

6、供方发货时应先用函、电通告宜兴市公用投资管理有限公司。

五、安装调试及售后服务：

①本次招标的设备应提供不低于一年的免费质保，自验收合格之日起进入质保期。

②服务时间的承诺：响应时间为24小时，修复时间为3个工作日，如不能在3个工作日内修复的则应提供备用设备。

③如设备在免费质保期内发生质量问题，投标单位应在接到采购人报修电话后24小时内予以响应，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标单位承担。

④对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，投标单位应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

⑤免费质保期限一律从设备安装调试验收合格之日起算。

六、违约责任：

1、如供方逾期交货，除不可抗力外，供方应向需方就逾期交货部分支付违约金，具体支付比例如下：

迟交1～3天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之三；
    迟交3～7天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之五；

迟交7～15天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之八，如因此严重延误施工工期的，则视为中标单位不履行合同。 
    中标单位逾期交货超过15天以上的视为供方不履行合同。甲方有权终止合同，并要求中标单位支付迟交违约金，并扣除相应的履约保证金。（具体交货期限按招标人通知，否则后果一切自负）

2、供货前和供货过程中，采购人将会自行对投标产品每种规格随机抽样检测，匿名送省级以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，采购人将终止合同，同时对供方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报监管指定网站公示。

3、供方如不能按合同约定按时提供调试和售后服务，则应承担需方因此支出的费用并按未提供服务设备价格的2%支付违约金。

4、由于需方的原因要求延期交货，供方应提供不少于三个月的免费保管期。

5、如中标单位不按照采购人要求将合同货物送达采购人指定地点的，每次支付违约金为逾期交货部分总价款的千分之八;情节严重的按违约处理，采购人将终止合同，同时对供方处以扣除履约保证金的违约处罚。

6、如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

七、合同生效及其它：

1、承包人不履行合同或履行合同不符合约定的，按违约处理，需方有权终止合同，同时对供方处以扣除相应的违约金和履约保证金的违约处罚，并报监管指定网站公示。如果需方因此造成的实际损失超过约定的违约金及履约保证金，则供方的赔偿额应以需方的实际损失为准。

2、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

3、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，先由供需双方协商解决，如协商不成，则可向需方所在地（宜兴）法院起诉。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和招标文件的原则下协议解决。

5、合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内（投标总价为准），最终结算以单价为准。

因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

7、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

8、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第七章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号： YXGYJT202106015

项目名称：宜兴市公用产业集团有限公司铜阀门采购

投标人名称：                         （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：           （签名）

日期： 年 月 日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市公用产业集团有限公司：

我方收到你们铜阀门采购招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标产品或服务，投标总价为：                  人民币（大写）				元；（小写）			元。

- 我方已对照招标文件的技术参数要求，填写了投标标的的技术参数要求。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。

- 我方愿意按《合同法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金（如有）。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金（如有）。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通，决不向招标人、招标代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在招标过程中与招标人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                              邮编：

联系人：                            地址：

开户名称：                          手机号码：

开户银行：                          开户账号：

投标人签名：

投标人公章：

（二）报价文件：

开标一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽杆式黄铜丝口闸阀 | DN15 | 只 | 8200 |  |  |
| 2 |  | DN20 | 只 | 2 |  |  |
| 3 |  | DN25 | 只 | 2 |  |  |
| 4 |  | DN32 | 只 | 2 |  |  |
| 5 |  | DN40 | 只 | 2 |  |  |
| 6 |  | DN50 | 只 | 160 |  |  |
| 7 | 黄铜丝口减压阀 （含压力表) | DN15 | 只 | 15 |  |  |
| 8 |  | DN20 | 只 | 2 |  |  |
| 9 |  | DN25 | 只 | 2 |  |  |
| 10 |  | DN32 | 只 | 2 |  |  |
| 11 |  | DN40 | 只 | 2 |  |  |
| 12 |  | DN50 | 只 | 50 |  |  |
| 13 | 卧式止回阀 | DN15 | 只 | 1 |  |  |
| 14 |  | DN20 | 只 | 1 |  |  |
| 15 |  | DN25 | 只 | 1 |  |  |
| 16 |  | DN32 | 只 | 1 |  |  |
| 17 |  | DN40 | 只 | 1 |  |  |
| 18 |  | DN50 | 只 | 9 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人签名：                                       日期：

注：

- 投标报价应包含货物或服务的设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

- 每一项货物或服务仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部货物或服务进行投标，只投其中部分货物或服务者，投标无效；

- 招标文件中所列数量为工程的规划设计数量，仅作招标参考，合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。供应商必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内（合同总价为准），最终结算以单价为准。

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号： YXGYJT202106015                           日期：

宜兴市公用产业集团有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（ YXGYJT202106015）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，所提供的服务均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意招标人做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号： YXGYJT202106015                        日期：

宜兴市公用产业集团有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：              特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号： YXGYJT202106015                              日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料：

投标人资格条件：

1、投标人法定代表人授权委托书原件及被授权代表的身份证复印件（法定代表人亲自参加的除外）；

2、参加投标人员身份证原件；

3、投标人具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或法人（登记）证书复印件（报价时必须提交相应原件或公证件）；

4、投标保证金交纳证明复印件（本票或汇票，原件投标时带来交给招标人）；

5、具备独立法人资格的专业铜阀门生产厂家或其授权代理商（如为代理商需提供制造商针对本项目的授权书复印件，制造商与其授权代理商不能同时参与投标，如同时参加只接受制造商投标）；（原件投标截止时间之前一并提交）

（四）技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号： YXGYJT202106015

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

宜兴市公用产业集团有限公司铜阀门采购

招标公告

因工作需要，现组织宜兴市公用产业集团有限公司对铜阀门进行招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目主要信息：

①项目编号： YXGYJT202106015

②项目名称：铜阀门采购

③项目简要说明：详见招标文件

④评标办法：综合评分法

⑤本项目预算为：30万。

二、投标人资格要求：

①具有独立承担民事责任的能力；

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④不接受联合体，不接受中标后分包；

⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

⑥具备独立法人资格的专业铜阀门生产厂家或其授权代理商（如为代理商需提供制造商针对本项目的授权书原件，制造商与其授权代理商不能同时参与投标，如同时参加只接受制造商投标）。

三、投标及开标有关信息：

1、提交投标文件截止及开标时间：2021年6月23日9:00

2、确定采购结果时间：评审结束后

3、地点：宜兴市公用产业集团有限公司二楼开标室

4、其他有关事项：截止期后的投标文件或未按招标文件规定密封的投标文件，恕不接受。

四、公告期限：2021年6月17日-2021年6月22日。

五、本次招标联系事项：

采购人：宜兴市公用产业集团有限公司 联系人：朱先生 联系电话：0510-80718885 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号 邮政编码：214200

有关本次招投标活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

宜兴市公用产业集团有限公司                                         2021年6月17日