宜兴水务集团有限公司电动阀门等采购

澄清公告

本次就宜兴水务集团有限公司电动阀门等采购进行公开招标，现发布第1次澄清公告。

一、原招标文件主要信息

1、项目编号：YXGYJT202311021

2、项目名称：电动阀门等采购

3、项目简要说明：详见招标文件

4、第一次更正公告日期：2023年12月1日

5、公告媒体：宜兴市公用环保集团有限公司网站

二、澄清信息

| 序列 | 名称内容 | 规 格 | 数量 | 含税单价 | 含税分项费用报价 | 不含税分项费用报价 | 增值税税额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动硬密封闸阀 DN500 | DN250 pn=1.0Mpa 1、选用比例型智能一体式电动闸阀，安装在新建增压站内进水阀门处（带防水罩）； 2、电动闸阀需配2*1.5mm2屏蔽电缆线两根，一根用来4-20mA输入控制，一根用来4-20mA输出反馈，信号都接至PLC； | 1台 |  |  |  |  | 新建增压站 |
| 2 | 电动硬密封闸阀（智能开关量型） | DN500 pn=1.0Mpa，1、配80cm延长杆2、配智能开关型电动执行机构 | 1台 |  |  |  |  | （和桥） |
| 3 | 电动硬密封闸阀（智能开关量型） | DN200 pn=1.0Mpa 配智能开关型电动执行机构 | 1台 |  |  |  |  | （和桥） |
| 合计（含税） |  |  |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大写： |  |  |  |  |

现改为：

| 序列 | 名称内容 | 规 格 | 数量 | 含税单价 | 含税分项费用报价 | 不含税分项费用报价 | 增值税税额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动硬密封闸阀 DN250 | DN250 pn=1.0Mpa 1、选用比例型智能一体式电动闸阀，安装在新建增压站内进水阀门处（带防水罩）； 2、电动闸阀需配2*1.5mm2屏蔽电缆线两根，一根用来4-20mA输入控制，一根用来4-20mA输出反馈，信号都接至PLC； | 1台 |  |  |  |  | 新建增压站 |
| 2 | 电动硬密封闸阀（智能开关量型） | DN500 pn=1.0Mpa，1、配80cm延长杆2、配智能开关型电动执行机构 | 1台 |  |  |  |  | （和桥） |
| 3 | 电动硬密封闸阀（智能开关量型） | DN200 pn=1.0Mpa 配智能开关型电动执行机构 | 1台 |  |  |  |  | （和桥） |
| 合计（含税） |  |  |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大写： |  |  |  |  |

三、本次澄清联系事项：

采购人：宜兴水务集团有限公司

联系人：刘先生，张先生

联系电话：0510-80718867；0510-80718713

联系地址：宜兴市环科园绿园路528号

邮政编码：214200