# 宜兴市公用投资管理有限公司宜兴丁蜀镇X360-亦乐精品酒店泵站改造用水箱项目澄清公告

宜兴市公用投资管理有限公司宜兴丁蜀镇X360-亦乐精品酒店泵站改造用水箱项目，已于2024年1月23日发布了招标公告，现发布第1次澄清公告。

一、原招标文件主要信息

1、项目名称：宜兴市公用投资管理有限公司宜兴丁蜀镇X360-亦乐精品酒店泵站改造用水箱项目

2、项目编号：YXGYJT202312038

3、公告日期：2024年1月23日

4、第一次更正公告日期：2024年1月26日

5、公告媒体：宜兴市公用环保集团有限公司网站

二、更正信息

1.原招标文件中：第三章 项目技术要求和有关说明

**二、采购清单：**

1、本次招标项目的要求及数量详见下表。本次招标的宜兴丁蜀镇X360-亦乐精品酒店泵站改造用水箱项目最高限价15.3万元，具体名称、规格及数量详见下表:

|  |
| --- |
| **泵站一项目改造清单** |
| **编号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **材料** | **品牌** | **备注** |
| 1 | 不锈钢焊接水箱 | 3.5\*3\*3m（31.5m³） | 1 | 台 | 304不锈钢 |  | 在水箱上部增加和水箱同材质的阀门保护罩1\*2\*1m |
| **泵站二项目改造清单** |
| **编号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **材料** | **品牌** | **备注** |
| 1 | 不锈钢焊接水箱 | 3\*5\*2m（30m³） | 1 | 台 | 304不锈钢 |  | 在水箱和泵房之间增加一个和水箱同材质的隔间3\*1.5\*2m |

更正为：

1、本次招标项目的要求及数量详见下表。本次招标的宜兴丁蜀镇X360-亦乐精品酒店泵站改造用水箱项目最高限价15.3万元，具体名称、规格及数量详见下表:

|  |
| --- |
| **泵站一项目改造清单** |
| **编号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **材料** | **品牌** | **备注** |
| 1 | 不锈钢焊接水箱 | 3.5\*3\*3m（31.5m³） | 1 | 台 | 304不锈钢 |  |  |
| **泵站二项目改造清单** |
| **编号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **材料** | **品牌** | **备注** |
| 1 | 不锈钢焊接水箱 | 3\*5\*2m（30m³） | 1 | 台 | 304不锈钢 |  |  |

2.原招标文件中投标保证金账号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交纳投标保证金账户名称 | 宜兴市公用环保集团有限公司 | 交纳形式 | **投标保证金的交纳形式限于银行转账（不接受其他形式的投标保证金）** |
| 开户银行 | 光大银行宜兴支行 |
| 账号 | 1610188000214226 |

更正为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交纳投标保证金账户名称 | 宜兴市公用环保集团有限公司 | 交纳形式 | **投标保证金的交纳形式限于银行转账（不接受其他形式的投标保证金）** |
| 开户银行 | 光大银行宜兴支行 |
| 账号 | 51610188000214226 |

**原开标时间不变，请各投标人自行下载此更正公告，如投标人未及时关注相关更正等信息公告，由此造成的一切损失由投标人自行承担。**

1. 本次澄清联系事项：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 联系方式 | 采购人 | 项目负责人联系人：刘先生，欧先生联系电话：0510-80718867；0510-80718853 |
| 质疑受理人联系人：刘先生联系电话：0510-80718867 |
| 联系地址：宜兴市绿园路528号孵化园2楼 邮政编码：214200 |
| 采购监管部门 | 采购监督管理及投诉处理主体：宜兴市公用环保集团有限公司纪监办公室联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园联系电话：0510-80702109 |

宜兴市公用投资管理有限公司

2024年1月26日